Capítulo 3 — Importação, organização e controle de qualidade

Material de treinamento — Data Science para Ciências Agroambientais

A qualidade do modelo depende da qualidade dos dados. Antes da modelagem, verificar dimensões, tipos, valores ausentes, duplicatas, limites físicos e consistência das unidades.

Checklist:

- número de amostras;

- identificadores;

- variáveis espectrais;

- atributos-alvo;

- dados ausentes;

- valores extremos;

- unidades;

- duplicatas;

- distribuição das classes ou variáveis;

- coerência entre espectro e atributo laboratorial.

Para espectroscopia, também verificar:

- intervalo espectral;

- resolução;

- bandas com ruído;

- espectros incompletos;

- diferenças de instrumento ou protocolo;

- condições de aquisição.

Regra didática: não remover uma observação apenas porque ela é extrema. Primeiro investigar se é erro, condição real ou característica da população.