Capítulo 5 — Pré-processamento espectral, PCA e clusterização

Material de treinamento — Data Science para Ciências Agroambientais

Espectros podem apresentar ruído, efeitos de espalhamento e diferenças de linha de base. O pré-processamento deve ser escolhido de acordo com o instrumento, o fenômeno e a finalidade.

Operações didáticas:

- inspeção da reflectância;

- suavização;

- normalização;

- transformação opcional;

- padronização para métodos multivariados.

PCA:
A Análise de Componentes Principais reduz a dimensionalidade projetando os dados em componentes que explicam a variância. É usada para visualização, diagnóstico e construção de representações compactas; não deve ser confundida com uma seleção causal de bandas.

Clusterização:
K-means pode ser usado para explorar grupos de espectros. O número de grupos pode ser investigado pelo método do cotovelo, sem interpretar automaticamente cada cluster como uma classe pedológica real.